АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» сентября 2022 года №41

Об утверждении Программы проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области.

- Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области.

- Утвердить  прилагаемый Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района 	    А.Н. Надеин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 14.09.2022 г. №41

Программа проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории Среднеольшанского

сельсовета Пристенского района Курской области

- Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-   соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

  - Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области  организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплопотребления (далее - потребители тепловой энергии).

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области (далее - Комиссия). Комиссия утверждается распоряжением  администрации.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК» | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 2. | МКУК «Верхнеольшанский ДК» | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 3. | МКОУ «Среднеольшанская СОШ» | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 4. | МКОУ « Верхне-Ольшанская ООШ» | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 5. | Администрация Среднеольшанского сельсовета | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 6. | ОПС Средняя Ольшанка Пристенского почтамта | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 7. | ОПС Верхняя Ольшанка Пристенского почтамта | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 8. | Верхнеольшанский ФАП | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |
| 9. | Среднеольшанский ФАП | до 01.10.2022 | В соответствии с приложением 3 |

1

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложением 3 к настоящей Программе готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. (далее - Программа).

  - В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей организации, не позднее 15 ноября  - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные настоящей Программой, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии подключенных к системе теплоснабжения с Комиссией

1. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет акт и направляет его в Администрацию Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 1

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

_________________		                                   "_____"___________ 20__ г   (место составление акта)		                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному   периоду от "____"________________20__г., утвержденной __________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

_______________________/_________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой  энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов (при их наличии), а также индивидуальных тепловых пунктов (при их наличии)

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии:

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала в соответствие их действительности:

- Отсутствие прямых  соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 4 к настоящей Программе.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт, с приложением Перечня и указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 пункта 16 настоящего Приложения.

Приложение 4

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 гг. на территории

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 14.09.2022 г. №41

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

1.  Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

  - Комиссия создается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.01 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2022-2023 гг.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.2001 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2.  Задача и функции Комиссии

  - Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду  гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

  - Основными функциями Комиссии являются:

2.2.1. Осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой III приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.2001 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  2022-2023 гг.

    - Оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду.

    - При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.  Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:

3.1.1. Привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.

3.1.2. Разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

3.1.3. Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачей и функциями.

4.  Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии является проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

4.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

д) организует контрольтза устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

а) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

4.5. Члены Комиссии:

а) принимают участие в проведении проверки;

б) изучают представленные материалы;

в) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 14.09.2022 г. №41

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Надеин А.Н. – Глава Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области (председатель комиссии);

Масалова Е.Ю. – зам. Главы Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области (заместитель председателя комиссии);

Малыхина Н.А. – специалист 1 разряда Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области (секретарь комиссии);

Слюнина Е.А. – директор МКУК «Верхнеольшанский ДК» (член комиссии);

Козлова И.В. – директор МКУК «Средне – Ольшанский ЦСДК» (член комиссии).