Утверждена

постановлением Администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 20 декабря  №  152

- Муниципальная  программа

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании «Среднеольшанский» сельсовет» Пристенского района  Курской области  на 2016-2020 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в  муниципальном образовании «Среднеольшанский» сельсовет» Пристенского района  Курской области на 2016-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | - - | - Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | - - | - отсутствуют |
| Участники программы | - | Администрация Среднеольшанского сельсовета МКУК «Среднеольшанский ЦСДК», МКУК «Верхнеольшанский ДК» |
| Подпрограммы программы | - | Подпрограммы отсутствуют, определены отдельные мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления |
| Программно – целевые инструменты программы | - | отсутствуют |
| Цели программы | - | проведение эффективной энергосберегающей политики в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области; создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области; |
| Задачи программы | - | -Задача 1. Повышение энергетической эффективности муниципальной сферы в муниципальном образовании «Среднеольшанский» сельсовет» Пристенского района Курской области. -Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы - показатели программы | - | Общие целевые показатели в области энергосбережения: 1.Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Пристенского района Курской области (для фактических условий). 2.Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Пристенского района (для сопоставимых условий). 3.Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Пристенского района Курской области (без учета природного газа). 4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пристенского района Курской области. 5.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пристенского района Курской области. 6.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пристенского района Курской области. 7.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пристенского района Курской области. Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 8.Экономия электрической энергии в натуральном выражении 9.Экономия природного газа в натуральном выражении Целевые показатели в области энергосбережения в муниципальном секторе 11.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Пристенского района Курской области и муниципальных учреждений Пристенского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 12.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления Пристенского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 13.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Пристенского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека). 14.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Пристенского района Курской области и муниципальных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека). 15.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Пристенского района Курской области к общему объему финансирования муниципальной программы. 16.Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Пристенского района Курской области. 17.Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пристенского района Курской области (в расчете на 1 кв. м.). 18. Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Пристенского района Курской области. Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде 18.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 19.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). 20.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). 21.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 22.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 23.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя). 24.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Пристенского района Курской области. 25.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |
| Этапы и сроки реализации программы | - | реализуется в 2016-2020 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016-2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 294 тыс руб, в том числе в 2016 году – 1 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | электрической энергии в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014года, составит 1600 кВтч; - экономия природного газа в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит _200_ м3; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности  российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.

Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Среднеольшанском сельсовете Пристенского района Курской области, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Пристенского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Пристенского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на период с 2010 по 2020 год.

Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере сельского поселения, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:

-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на районном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов местного бюджета муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Основные риски, связанные с реализацией Программы в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

- Общая характеристика муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Краткая характеристика: МО «Среднеольшанский сельсовет» находится в западной части Пристенского района Курской области, расположено в основном на равнинной местности. По территории сельсовета проходит автомобильная трасса Пристень – Средняя Ольшанка.

Относится к южному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,6°C, среднемесячная температура июля +19,5°C, а января -8,5°C. Абсолютный максимум температуры +40°C, минимум -37°C.

Граничит на западе с МО  «Бобрышовский сельсовет», на севере граничит с муниципальным образованием «Наголенский сельсовет», на востоке с муниципальным образованием «Ярыгинский сельсовет». На юге с  Белгородской областью. Площадь Среднеольшанского сельсовета Пристенского района составляет 109,2 кв. км. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную реками и оврагами. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории сельсовета благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м.

Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения суглинков, силикатные пески.

В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов. Административным центром является с.Верхняя Ольшанка. Население на 1 января 2012 года составляет 1074 чел. Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек . Плотность населения – 10 чел./кв.км.

3. Топливно-энергетический комплекс муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района курской области.

На территории сельсовета расположена одна подстанция в с. Средняя Ольшанка -35/10 кВт. Тепловых сетей на территории администрации нет. Межпоселковые газопроводы имеются в с. Верхняя Ольшанка, Средняя Ольшанка Протяженность газораспределительных сетей составляет -24,3 км. Общий уровень газификации сельских поселений входящих в состав муниципального образования составляет - 57%.

Источниками водоснабжения населения МО служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. 6 водозаборных скважин, из них 6 бесхозяйные, расположены на сегодняшний день  в МО, в том числе 6 работающих. Общая протяженность сетей водоснабжения  составляет – 22,1км. Уровень износа, в среднем по МО, колеблется от 92 % до 100 %).  Водопроводы являются бесхозяйными, поэтому содержатся населением и население оплачивает расход электроэнергии на качку воды. Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг,

4. Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 года в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Анализ энергопотребления Среднеольшанского сельсовета Пристенского района за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 1 и 2.

При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий. Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).

| Потребление энергетических ресурсов по Среднеольшанскому сельсовету Пристенского района Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года. Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, кВтч | 489400 | 501005,9 | 494016,8 | 497232,8 | 504808,6 | 515833,6 | 520908,5 | 526133,9 | 531310,3 | 536638,1 | 542017,9 | 547350,2 | 552835,6 | 558374 |
| Природный газ, куб. м | 354690 | 410179 | 496321 | 620945 | 632579 | 645682,8 | 658787,6 | 671891,3 | 684996,1 | 697429,1 | 709862,1 | 722296,1 | 734729,1 | 747163 |
| Вода, куб. м. | 30640,25 | 29472,6 | 28212,3 | 30956,3 | 31158,3 | 31326,3 | 31494,3 | 31662,3 | 31830,3 | 31998,3 | 32166,3 | 32334,3 | 32435,3 | 32569,3 |

| Прогноз потребления энергетических ресурсов по Среднеольшанскому сельсовету Пристенского района Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года. Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т | 156,608 | 160,321 | 158,085 | 159,114 | 161,538 | 165,066 | 166,690 | 168,362 | 170,019 | 171,724 | 173,445 | 175,152 | 176,907 | 178,679 |
| Природный газ, т.у.т. | 404,346 | 467,604 | 565,805 | 707,877 | 721,140 | 736,078 | 751,017 | 765,956 | 780,895 | 795,069 | 809,242 | 823,417 | 837,591 | 851,765 |
| Всего: т.у.т. | 560,95 | 627,92 | 723,89 | 866,991 | 882,6788 | 901,1451 | 917,7086 | 934,3189 | 950,9149 | 966,7934 | 982,6885 | 998,5696 | 1014,499 | 1030,446 |

Примечание:

- При расчете динамики затрат энергоносителей принимались во внимание газификация домовладений населения, перевод котельных на газовое топливо и ввод новых мощностей в 2011-2015 годах АПХ «Мираторг», намеченных к строительству в Пристенском районе.

5. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной муниципальной программы являются:

снижение энергоёмкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 40% до 2020 года  к уровню 2007 года  (13,5% за счет реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

Целями муниципальной программы являются:

-проведение эффективной энергосберегающей политики в муниципальном образовании  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского райрна Курской области;

-инвестиционно-инновационное обновление коммунальной инфраструктуры направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления тепловой  энергии и воды;

-создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения  муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского  района Курской области;

-надежное снабжение потребителей муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области топливно-энергетическими    ресурсами,    повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной программы решаются следующие задачи:

-повышение энергетической эффективности секторов экономики и муниципальной сферы муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области;

-повышение объемов внедрения энергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач муниципальной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоёмкости отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Муниципальная программа реализуется в плановом периоде в  2016-2020 годах.

Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

-сокращение энергоёмкости отгруженных товаров собственного   производства, выполненных работ и услуг к 2020 году на  13,5% по отношению к 2014 году;

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит  _1,6 тыс.кВтч;

-экономия природного газа в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит  _200 м3;

6. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными базовыми показателями муниципальной программы являются:

1. Динамика энергоёмкости отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Данные показатели определяют социально-экономическую и экологическую эффективность муниципальной программы и учитывают территориальные особенности при проведении энергосберегающих мероприятий.

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении  рассчитывается относительно года, предшествующего году начала реализации программы согласно Методике расчета значений целевых показателей в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от   7 июня 2010 г.  № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», при этом экономия энергетических ресурсов рассчитывается нарастающим итогом, начиная с года начала реализации региональной программы.

Годом, предшествующим началу реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  является   2009 год.

Расчет суммарной экономии энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, природный газ) в тоннах условного топлива производится по формуле:

[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п2(t0);

где,

А.1.(t0)- энергоемкость отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг в 2014 году;

А.1.(n))- энергоемкость отгруженных товаров собственного    производства, выполненных работ и услуг в расчетном году;

п2(t0) - суммарное потребление энергетических ресурсов в тоннах условного топлива  в 2014 году.

Расчет экономии по отдельным видам энергетических ресурсов производится в соответствии со среднестатистическим объемом данного вида энергоресурса в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов:

-электрическая энергия составляет – 46,5%;

-тепловая энергия – 17,7%;

-природный газ – 35,8%;

7.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.Энергоемкость отгруженных товаров собственного       производства, выполненных работ и услуг  Пристенского района Курской области (для фактических  условий).

2.Энергоемкость отгруженных товаров собственного       производства, выполненных работ и услуг  Пристенского района Курской области (для  сопоставимых условий).

3.Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного       производства, выполненных работ и услуг муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области (без учета природного газа).

4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет»   Пристенского  района Курской области.

5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

6.Экономия электрической энергии в натуральном выражении

7.Экономия природного газа в натуральном выражении

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

8.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

9.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

10.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пристенского района  Курской области (в расчете на 1 человека).

11.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского районаКурской области (в расчете на 1 человека).

12.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, к общему объему финансирования муниципальной программы.

13.Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями  муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского  района Курской области.

14.Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органами местного самоуправления и муниципальными учреждений муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Прис тенского района  Курской области (в расчете на 1 кв.м.).

15. Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории  муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского  района Курской области.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

16.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

21.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

22.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).

23.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах.

24.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

8. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой  предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Основное мероприятие: «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе, жилищном фонде,  в рамках которого будут осуществляться:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка и модернизация узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

-утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

-внедрение энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД;

- реализация муниципальными образованиями собственных программ энергосбережения;

-реализация энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях образования, культуры, социального  обеспечения Пристенского района  Курской области.

9. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района  Курской области

.

За счет средств местного бюджета предполагается выполнить следующие мероприятия:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка приборов учета ТЭР и воды;

-внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления ТЭР и воды.

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов на плановый период в 2016 - 2020 годах, необходимый для реализации муниципальной  программы  составляет    774 тыс рублей, в том числе:

-областной бюджет – 0 тыс. рублей;

-местные бюджеты – 294т. рублей;

-внебюджетные источники –  480т. рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости отгруженных товаров собственного    производства, выполненных работ и услуг на 13,5% от уровня 2007 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной  программы за счет местного бюджета, устанавливается Решением Собранием Представительного собрания Пристенского района Курской области о бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на очередной финансовый год.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также населения, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении №5 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками при реализации муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в 2016 году и на перспективу до 2020 базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых "системных рисков", способных, "передаваясь" по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование как отдельных отраслей, так и экономики Курской области в целом. Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает  более 50 %, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и международных финансовых институтов.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

12. Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

Рц = Рф / Рп*100,

где:

Рц - степень достижения цели муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;

Рп - плановое значение индикатора цели муниципальной программы.

Рз=Рф/ Рп*100,

где:

Рз - степень достижения задачи муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;

Рп - плановое значение показателя задачи муниципальной программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы (Рц), в процентах | Качественная характеристика |
| --- | --- |
| 80% ≤ Рц | Достигнута |
| 40% ≤ Рц < 80% | Частично достигнута |
| Рц < 40% | Не достигнута |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

З=Зф/Зп*100, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, %;

Зф - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;

Зп - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.

Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З)используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах | Качественная характеристика |
| --- | --- |
| 90% ≤ З | Соответствует |
| 50% ≤ З < 90% | Частично соответствует |
| З < 50% | Не соответствует |

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении заявленных и фактических полученных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах | Качественная характеристика |
| --- | --- |
| 80% ≤ Рм | Достигнуты |
| 40% ≤ Рм < 80% | Частично достигнуты |
| Рм < 40% | Не достигнуты |

Настоящая методика оценки реализации мероприятий муниципальной программы предназначена для определения достижения целей показателей (индикаторов).

Данный анализ при проведении мониторинга реализации муниципальной программы является инструментом определения ее эффективности.

- 14. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в муниципальных  учреждениях.

Бюджетные учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований МО «Среднеольшанский сельсовет»

На территории МО расположено 3 и бюджетных учреждения - Все бюджетные учреждения, расположенные на территории МО  снабжены приборами учета эл.энергии, расхода газа.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО___является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 0,35 т.у.т., природного газа – 3,6 т.у.т., воды – 20,9 куб. м.

Прогноз потребления электрической энергии и природного газа, воды в бюджетной сфере Муницпального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 3-5.

3. Характеристика основных мероприятий программы

В рамках программы выделяются основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном  секторе», в рамках которого будут осуществляться:

1.1 проведение обязательных энергетических обследований;

1.2 установка и модернизация узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т.ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

1.3 модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

1.4 утепление ограждающих конструкций в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД;

1.5 внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

Перечисленные основные мероприятия подпрограммы реализуются в один этап в плановый период в 2016 – 2020 годах.

Выполнение перечисленных мероприятий будет способствовать рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и воды, достижению планируемых удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе Пристенского  района Курской области, а содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде позволит реализовать планируемый потенциал энергосбережения, достижение удельных нормативов расхода энергетических ресурсов и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей муниципальной программы.

На обеспечение реализации рассматриваемых мероприятий приведет к невыполнению планируемых объемов экономии электрической энергии, природного газа, тепловой энергии и воды.

| 14.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г. Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб.м | 0 | 9000 | 9000 | 13900 | 13100 | 13770,78 | 14441,56 | 15112,34 | 15783,13 | 15783,13 | 15783,13 | 15783,13 | 15783,13 | 15783,13 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 16300 | 18200 | 4400 | 6700 | 5200 | 5228,89 | 5257,78 | 5286,67 | 5315,56 | 5344,45 | 5373,34 | 5402,23 | 5431,12 | 5460 |
| Потребление воды, куб.м. | 109,25 | 83,6 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 14.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа составляет 3156,626куб.м. – 3,6т. у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 1092 кВт. ч. – 0,35 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды составляет 20,9 куб.м. Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 3,95 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 0 | 9000 | 9000 | 13900 | 12707 | 12944,53 | 13141,82 | 13298,86 | 13415,66 | 13257,83 | 13100 | 12942,17 | 12784,34 | 12626,5 |
| Электроэнергия, кВт. час | 16300 | 18200 | 4400 | 6700 | 5044 | 4915,157 | 4784,58 | 4652,27 | 4518,226 | 4489,338 | 4459,872 | 4429,829 | 4399,207 | 4368 |
| Потребление воды куб.м. | 109,25 | 83,6 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 87 | 85,7 | 82,4 | 80,1 | 77,8 | 75,5 | 73,2 | 70,9 | 68,4 |

Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 5 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Природный газ, т.у.т.; 0; 10,26; 10,26; 15,846; 14,48598; 14,75677; 14,98167; 15,1607; 15,29385; 15,11393; 14,934; 14,75407; 14,57414; 14,39421. Электроэнергия, т.у.т.; 5,216; 5,824; 1,408; 2,144; 1,61408; 1,57285; 1,531066; 1,488726; 1,445832; 1,436588; 1,427159; 1,417545; 1,407746; 1,39776. Итого с мероприятиями, т.у.т.; 5,216; 16,084; 11,668; 17,99; 16,10006; 16,32962; 16,51274; 16,64943; 16,73969; 16,55051; 16,36116; 16,17162; 15,98189; 15,79197. Итого без мероприятий, т.у.т.; 5,216; 16,084; 11,668; 17,99; 16,60; 17,37; 18,15; 18,92; 19,69; 19,70; 19,71; 19,72; 19,73; 19,74. Экономия энергоресурсов, т.у.т.; 0; 0; 0; 0; 0,49794; 1,042316; 1,633128; 2,270376; 2,954062; 3,152479; 3,35108; 3,549867; 3,748838; 3,947994. 14.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО.

Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 3,95 т.у.т.

Снижение потребления питьевой воды составляет 20,9 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 94751,85 р.

14.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

По состоянию на 01.01.2010г., на территории  МО « Среднеольшанский сельсовет» расположено 473 жилых дома. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2009 г. 67 семьям (15 % от общего числа семей) было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 54,6 тыс. руб. В жилых домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в частном жилищном фонде к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 33,28 т.у.т., природного газа – 75,13 т.у.т., воды – 4466 куб. м.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в частной жилищной сфере Среднеольшанского сельсовета Пристенского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 6-8.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов частного жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов  частного жилищного фонда;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в частном жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-организация и финансирование работ по оснащению частных жилых домов в частном жилищном фонде Среднеольшанского сельсовета Пристенского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

Перечень Программных мероприятий в частном жилищном фонде представлен в Приложении 4.

| 14.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г. Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ куб.м | 354690 | 401179 | 487321 | 607045 | 619479 | 631912 | 644346 | 656779 | 669213 | 681646 | 694079 | 706513 | 718946 | 731380 |
| электроэнергия кВт. ч | 470400 | 472805 | 489616,8 | 490532 | 499608 | 504604 | 509650 | 514747 | 519894 | 525093 | 530344 | 535648 | 541004 | 546414 |
| Потребление воды, куб.м. | 30531 | 29389 | 28123 | 30867 | 31069 | 31237 | 31405 | 31573 | 31741 | 31909 | 32077 | 32245 | 32346 | 32480 |
| 14.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа составляет 65906 тыс. куб.м. – 75,13 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 104014,6тыс. кВт. ч. – 33,28 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды составляет 44,66 куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 108,42 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ куб.м | 354690 | 401179 | 487321 | 607045 | 607045 | 624473 | 629598 | 634723 | 639848 | 644973 | 650099 | 655224 | 660349 | 665474 |
| электроэнергия кВт. ч | 470400 | 472805,9 | 489616,8 | 490532,8 | 499608 | 496119,3 | 492630 | 489140 | 485651,4 | 482162 | 478672 | 475183 | 471694 | 442400 |
| Потребление воды, куб.м. | 30531 | 29389 | 28123 | 30867 | 31069 | 30729 | 30390 | 31573 | 29711 | 29372 | 29032 | 28693 | 28353 | 28014 |

Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 8 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Природный газ, т.у.т.; 404,346; 457,344; 555,545; 692,031; 692,031; 711,899; 717,741; 723,584; 729,426; 735,269; 741,112; 746,955; 752,797; 758,640. Электроэнергия, т.у.т.; 150,528; 151,297; 156,677; 156,97; 159,874; 158,758; 157,641; 156,525; 155,408; 154,291; 153,175; 152,058; 150,942; 141,568. Итого с мероприятиями, т.у.т.; 554,874; 608,641; 712,223; 849,001; 851,906; 870,657; 875,383; 880,109; 884,835; 889,561; 894,288; 899,014; 903,74; 900,208. Итого без мероприятий, т.у.т.; 554,874; 608,641; 712,223; 849,001; 866,08; 881,853; 897,642; 913,447; 929,269; 945,106; 960,960; 976,832; 992,719; 1008,62. Экономия энергоресурсов, т.у.т.; 0; 0; 0; 0; 14,1747; 11,1957; 22,2593; 33,3379; 44,4339; 55,5453; 66,6722; 77,8181; 88,9799; 108,417. 14.2.3Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере МО.

Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 108,42 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 4466 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют

3.5.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

На территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района необходимо установить 5 светильников уличного освещения.

Характеристика энергопотребления системы уличного освещения до и после реконструкции.

Таблица 9

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению, тыс. кВт. час | 2,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года, кВт. час | 2,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
| Экономия электроэнергии, тыс. кВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
| Экономия электроэнергии, т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0,256 | 0,352 | 0,48 | 0,608 | 0,736 | 0,864 | 0,992 |

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену ламп уличного освещения на энергосберегающие.

В освещении используются лампы типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт

Сокращение потребления (уменьшение более чем в 2 раза) можно получить с переходом на энергосберегающие лампы со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 3100 кВт. ч. в к 2020 году.

Замену ламп планируется произвести с 2013 года.

С учетом роста тарифов окупаемость ламп не превысит 3-3,5 года.

3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Общее потребление природного газа Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области

Таблица 10

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 354690 | 410179 | 496321 | 620945 | 632579 | 645682,8 | 658787,6 | 671891,3 | 684996,1 | 697429,1 | 709862,1 | 722296,1 | 734729,1 | 747163,1 |
| Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 354690 | 410179 | 496321 | 620945 | 620736 | 637971,1 | 642903,1 | 647835,2 | 652759,5 | 657739,5 | 662720,4 | 667700,3 | 672680,2 | 677660,1 |

Общее потребление воды Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области

Таблица 11

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.. | 30640,25 | 29472,6 | 28212,3 | 30956,3 | 31158,3 | 31326,3 | 31494,3 | 31662,3 | 31830,3 | 31998,3 | 32166,3 | 32334,3 | 32435,3 | 32569,3 |
| Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 30640,25 | 29472,6 | 28212,3 | 30956,3 | 31158,3 | 30816 | 30475,7 | 31655,4 | 29791,1 | 29449,8 | 29107,5 | 28766,2 | 28423,9 | 28082,4 |

Общее потребление электроэнергии Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области

Таблица 12

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 489400 | 501005,9 | 494016,8 | 497232,8 | 504808,6 | 515833,6 | 520908,5 | 526133,9 | 531310,3 | 536638,1 | 542017,9 | 547350,2 | 552835,6 | 558374,6 |
| Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 486700 | 491005,9 | 494016,8 | 497232,8 | 504652,6 | 501034,5 | 497414,6 | 493793 | 490169,6 | 486651,3 | 483132,6 | 479613,2 | 476093,3 | 446768 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области к 2020 году в натуральных показателях с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 13

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, кВт. ч. | 486700 | 491005,9 | 494016,8 | 497232,8 | 504652,6 | 501034,5 | 497414,6 | 493793 | 490169,6 | 486651,3 | 483132,6 | 479613,2 | 476093,3 | 446768 |
| Природный газ, куб. м. | 354690 | 410179 | 496321 | 620945 | 620736 | 637971,1 | 642903,1 | 647835,2 | 652759,5 | 657739,5 | 662720,4 | 667700,3 | 672680,2 | 677660,1 |
| Вода, куб. м. | 30640,25 | 29472,6 | 28212,3 | 30956,3 | 31158,3 | 30816 | 30475,7 | 31655,4 | 29791,1 | 29449,8 | 29107,5 | 28766,2 | 28423,9 | 28082,4 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 14

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т. | 155,744 | 157,1219 | 158,0854 | 159,1145 | 161,4888 | 160,331 | 159,1727 | 158,0138 | 156,8543 | 155,7284 | 154,6024 | 153,4762 | 152,3499 | 142,9658 |
| Природный газ, т.у.т. | 404,3466 | 467,6041 | 565,8059 | 707,8773 | 707,639 | 727,2871 | 732,9095 | 738,5321 | 744,1458 | 749,823 | 755,5013 | 761,1783 | 766,8554 | 772,5325 |
| Итого т.у.т.: | 560,0906 | 624,7259 | 723,8913 | 866,9918 | 869,1279 | 887,6181 | 892,0822 | 896,5459 | 901,0001 | 905,5514 | 910,1037 | 914,6546 | 919,2053 | 915,4983 |

Затраты на реализацию мероприятий:

| жилищный фонд (население) | 480000 руб |
| --- | --- |
| бюджетная сфера | 178000 руб |
| уличное освещение | 0 руб. |
| ИТОГО: | 774000 руб |

- Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:

| жилищный фонд (население) | 108,42 т. у. т. |
| --- | --- |
| бюджетная сфера | 3,95 т.у. т. |
| уличное освещение | 0,992 т.у.т. |
| ИТОГО: | 114,95т. у. т. |

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Информационное обеспечение на территории сельсоветов проводится силами и средствами Администрации  Среднеольшанского сельсовета Пристенского района и обеспечивает:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В муницпальном образовании  Пристенского района информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-СМИ.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Среднеольшанского сельсовета осуществляет контроль за реализацией Программы:

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п0 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| п0.1 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях | тыс. рублей | 84,4 | 96,2 | 98,70 | 87,2 | 85,3 | 83,2 | 82,1 |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 6 | 6 | 6 | 5,6 | 5 | 4,5 | 4,4 |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 12900 | 13500 | 13400 | 13000 | 12900 | 12800 | 12700 |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 12900 | 13500 | 13400 | 13000 | 12900 | 12800 | 17100 |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |  |  |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5000 | 3200 | 3100 |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1188 |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. | 931 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году (факт) | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 |
| п27.1 | Объем внебюджетного финансирования муниципальной программы по энергосбереженияю | тыс. руб. | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 522,5 |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч |  |  |  |  |  |  |  |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч |  |  |  |  |  |  |  |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Расчетная формула |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | кг у.т./тыс. рублей объема | (п1*1000)/п0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п3/п4) * 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,0 | 100,0 | 90,0 | 110,0 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п5/п6) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п7/п8) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п10) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п11/п12) * 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 74,3 |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п13/п14) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. т у.т. | (1(14)-1(n))/1(14) * п1(14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. кВтч | (8*0,45)*2902 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. Гкал | (8*0,165)*6,729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. куб.м. | (8*0,385)*866,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем финансирования программы энергосбережения | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | п17/п18 | 5,050505051 | 5,050505051 | 5,050505051 | 4,713805 | 4,20875 | 2,6936 | 2,60942761 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п20/п19 | 1,724074074 | 1,716666667 | 1,716666667 | 1,716667 | 1,71667 | 1,71667 | 0,78030303 |
| 15 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п21/п22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п23/п22 | ! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | п24/п22 |  | ! | ! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | п28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т у.т./кв.м | п25/п18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | п29/п31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п32/п34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | п35/п31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | п36/п30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | п37/п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | п39/п41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | п42/п30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Среднеольшанского

сельсовета Пристенского района  Курской области

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в МО «Среднеольшанский сельсовет»

в Пристенском районе Курской области на период

2016-2020 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сроки |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муницпальнойпрограммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации |  | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Пристенском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе». Основное мероприятие 1.2 «Технические мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде» | Администрация Среднеольшанского сельсовета, Средне-Ольшанскиий ЦСДК, Верхнеольшанский ДК Администрация Среднеольшанского сельсовета; Население |  | 2016 г. 2016г. 2016г. | 2020 г. 2020г. 2020г. | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» в части обязательного проведения энергетических обследо-ваний бюджетными учреждениями, обязательного ведения расчётов за потребляемые ресурсы по приборам учёта бюджетными учреждениями и экономии ТЭР и воды. Внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической, тепловой энергии, газа и воды. Снижение расходов населения на оплату коммунальных услуг | Перерасход средств местного бюджета на оплату топливно-энергетичес-ких ресурсов и воды. Нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов и воды. | Обеспечивается связь с показателями группы «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» приложения №1 к муниципальной программе Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы». Обеспечивается связь с показателями группы «Целевые показатели в области энер-госбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» прило-жения №1 к муниципальной программе Пристенского района Курской области «Энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы». |

Приложение № 4

к муниципальной программе Среднеольшанского

сельсовета Пристенского района  Курской области

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в МО «Среднеольшанский сельсовет»

в Пристенском районе Курской области на период

2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию  муниципальной программы Пристенского района  Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Среднеольшанский сельсовет» в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в в МО «Среднеольшанский сельсовет» в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» | всего | 81 | 101 | 101 | 101 | 390 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1 | 101 | 34 | 41 | 1 |
| Подпрограмма 1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» | всего | 1 | 101 | 34 | 41 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1 | 101 | 34 | 41 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Технические мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №5

к муниципальной программе Среднеольшанского

сельсовета Пристенского района  Курской области

«Энергосбережение и повышение  энергетической                             эффективности в МО «Среднеольшанский сельсовет»

в Пристенском районе Курской области на период

2016-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  в МО «Среднеольшанский сельсовет» в Пристенском районе  Курской области на 2016-2020 годы» за чет средств местного бюджета и внебюджетных источников

| (тысСтатус | Наименование муни-ципальной программмы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Муниципальная программа Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Среднеольшанский сельсовет» в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» | Всего по программе | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 |
|  | «Энергосбережение в Среднеольшанском сельсовете в Пристенском районе Курской области» |  | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 |
|  | Ответственный исполнитель: | Администрация Среднеольшанского сельсовета | 001 | х | х | х |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Верхнеольшанский ДК | 001 | х | х | х | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Средне-Ольшанский ЦСДК | 001 | х | х | х |  |  | 1 |  | 290 |
|  |  | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |  |  |
|  | замена ламп накаливания на светодиодные (администрация, Среднеольшанский ДК, Верхнеольшанский ДК |  | 001 | 0412 | 05101С1434 | 244 | 1 | 1 | 8 | 3 |  |
|  | Газификация (администрация, Среднеольшанский ДК) |  | 001 | 0412 | 05101С1434 | 244 |  | 100 | 28 | 38 | 290 |